# 附件一：项目技术方案与设备清单

合同编号：OSHNENG-EMC-[YYYY]-[NNN]

# 一、项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | __________ |
| 建筑类型 | □ 商业综合体 □ 星级酒店 □ 写字楼 □ 数据中心 □ 其他：____ |
| 建筑面积 | __________ m² |
| 冷热源系统类型 | □ 水冷冷水机组 □ 风冷热泵 □ 多联机 □ 混合系统 □ 其他：____ |
| 主机品牌/型号 | __________ |
| 主机数量 | __________ 台 |
| 系统总装机功率 | __________ kW |
| 年度运行时间 | __________ 小时（制冷____h + 制热____h） |
| 预估年度能耗 | __________ kWh |
| 当前估算SCOP | __________ |
| 预估节能潜力 | __________ % |
| 项目地址 | __________ |

# 二、设备安装方案

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 安装位置 | 数量 | 用途 | 合规依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装式交流电能表 | ________ 0.5级精度 | 系统总进线端 | ____块 | 计量W_in | JJG 596-2026 |
| 2 | 超声波热量表 | ________ 2级精度 | 供回水主管 | ____块 | 计量Q_out | JJG 225-2024 |
| 3 | FBox边缘网关 | ________ | 配电间/机房 | ____台 | 数据采集+策略执行 | — |
| 4 | 室外温度传感器 | ________ | 建筑北侧通风处 | ____组 | 辅助校验T_outdoor | — |
| 5 | 通讯模块 | ________ | 主机控制柜 | ____套 | 协议接入 | — |

# 三、三层能效指标基准值

| 指标层级 | 指标名称 | 当前估值 | 优化目标 | 测量方法 | 对应国标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 设备层 | COP | ________ | ________ | 单机实时计量 | GB/T 15316-2024 |
| L2 系统层 | SCOP | ________ | ≥当前值+12% | 系统整体季节能效 | GB/T 28750-2012 |
| L3 建筑层 | EER_op | ________ | ________ | 建筑综合能效比 | GB/T 51161-2016 |

# 四、系统接入方案

4.1 通讯协议：□ Modbus RTU  □ Modbus TCP  □ BACnet  □ OPC-UA  □ MQTT  □ 其他：____

4.2 AI接管范围：

□ 主机启停控制  □ 主机加减载  □ 冷却水温度设定  □ 冷冻水温度设定

□ 水泵变频控制  □ 冷却塔风机控制  □ 阀门联动  □ 其他：____

4.3 安全限制条件：

• 冷冻水出水温度下限：____℃

• 冷冻水出水温度上限：____℃

• 单次调整最大幅度：____℃

• 主机最低运行负载率：____%

# 五、施工安装计划

| 序号 | 工作内容 | 计划天数 | 负责方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场勘察与方案设计 | 3-5天 | 乙方 | 不影响甲方正常运行 |
| 2 | 计量设备安装 | 2-3天 | 乙方 | 并联安装，不断管 |
| 3 | FBox网关与通讯部署 | 1-2天 | 乙方 | 配合甲方IT部门 |
| 4 | 系统联调与试运行 | 2-3天 | 乙方 | 甲方指定人员确认 |
| 5 | 数据采集期 | 30天 | 乙方 | 系统正常运行不干预 |

甲方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________

乙方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________