# 附件三：计量设备检定证书

（检定证书复印件粘贴页）

# 一、法律依据

依据《中华人民共和国计量法》第九条：县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。

# 二、检定要求

| 设备类型 | 检定规程 | 精度等级 | 检定周期 | 检定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装式交流电能表 | JJG 596-2026 | 0.5级 | 按规程规定 | 法定计量检定机构 |
| 超声波热量表 | JJG 225-2024 | 2级 | 3年 | 法定计量检定机构 |

# 三、检定证书粘贴

设备1：

设备名称：__________

出厂编号：__________

检定证书编号：__________

检定日期：__________

有效期至：__________

检定机构：__________

【检定证书复印件粘贴处】

——————————————————————————————————————————————————

设备2：

设备名称：__________

出厂编号：__________

检定证书编号：__________

检定日期：__________

有效期至：__________

检定机构：__________

【检定证书复印件粘贴处】

——————————————————————————————————————————————————

设备3：

设备名称：__________

出厂编号：__________

检定证书编号：__________

检定日期：__________

有效期至：__________

检定机构：__________

【检定证书复印件粘贴处】

——————————————————————————————————————————————————

设备4：

设备名称：__________

出厂编号：__________

检定证书编号：__________

检定日期：__________

有效期至：__________

检定机构：__________

【检定证书复印件粘贴处】

——————————————————————————————————————————————————