
附件三：计量设备检定证书
（检定证书复印件粘贴页）
一、法律依据
依据《中华人民共和国计量法》第九条：县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。
二、检定要求
	设备类型
	检定规程
	精度等级
	检定周期
	检定机构

	安装式交流电能表
	JJG 596-2026
	0.5级
	按规程规定
	法定计量检定机构

	超声波热量表
	JJG 225-2024
	2级
	3年
	法定计量检定机构



三、检定证书粘贴

设备1：
   设备名称：__________
   出厂编号：__________
   检定证书编号：__________
   检定日期：__________
   有效期至：__________
   检定机构：__________

   【检定证书复印件粘贴处】

   ——————————————————————————————————————————————————

设备2：
   设备名称：__________
   出厂编号：__________
   检定证书编号：__________
   检定日期：__________
   有效期至：__________
   检定机构：__________

   【检定证书复印件粘贴处】

   ——————————————————————————————————————————————————

设备3：
   设备名称：__________
   出厂编号：__________
   检定证书编号：__________
   检定日期：__________
   有效期至：__________
   检定机构：__________

   【检定证书复印件粘贴处】

   ——————————————————————————————————————————————————

设备4：
   设备名称：__________
   出厂编号：__________
   检定证书编号：__________
   检定日期：__________
   有效期至：__________
   检定机构：__________

   【检定证书复印件粘贴处】

   ——————————————————————————————————————————————————






