# 附件五：年度节能量审计报告

依据 GB/T 17166-2019 能源审计技术通则

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同编号 | OSHNENG-EMC-____-____ |
| 项目名称 | __________ |
| 审计年度 | 第____合作年度（____年____月 至 ____年____月） |
| 审计机构 | __________ |
| 审计人员 | __________ |
| 报告日期 | ____年____月____日 |

# 一、审计范围与依据

1.1 审计范围：

本次审计覆盖____年____月____日至____年____月____日期间的全部运行数据和节能量验证。

1.2 审计依据：

• GB/T 17166-2019《能源审计技术通则》

• GB/T 28750-2012《节能量测量和验证技术通则》方案B

• GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》

• GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》第8章

• 本项目合同及附件二《基线建立技术规范》

# 二、计量设备审查

| 设备 | 编号 | 检定状态 | 有效期 | 精度验证 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（审计机构填写）

# 三、数据完整性审查

| 审查项目 | 标准要求 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据覆盖率 | ≥ 95% | _________% | □合格 □不合格 |
| 数据连续性 | 无大于24h的连续中断 | __________ | □合格 □不合格 |
| 异常数据处理 | 按GB/T 13234-2018剔除 | __________ | □合格 □不合格 |
| 时间同步 | 各采集点偏差<1分钟 | __________ | □合格 □不合格 |

# 四、基线函数适用性验证

4.1 原始基线函数：SCOP = __________

4.2 本年度系统是否发生重大变更：□ 是（描述：__________）  □ 否

4.3 基线函数适用性结论：□ 继续适用  □ 需重新建立（原因：__________）

# 五、年度节能量审计结果

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 年度总输入电量 W_in | __________ | kWh |
| 年度总输出冷/热量 Q_out | __________ | kWh |
| 年度实际SCOP | __________ | — |
| 年度基线SCOP（加权平均） | __________ | — |
| 年度SCOP改善率 | __________ | % |
| 年度基线能耗 W_基线 | __________ | kWh |
| 年度实际能耗 W_实际 | __________ | kWh |
| 年度验证节能量 | __________ | kWh |
| 年度节能折标煤 | __________ | tce |
| 年度节能收益总额 | __________ | 元 |

# 六、效果保证达标判定

年度SCOP改善率：__________ %

□ 达标：合同正常履行

□ 未达标：按合同第十五条处理（SCOP 改善幅度仅用于效果验证与免责判定，不调整分成比例、不触发退款）

本年度甲方应得收益总额：__________ 元

本年度乙方应得收益总额：__________ 元

# 七、审计结论

经审计，本年度节能量验证数据  □真实可靠  □存在问题（详见：__________）

审计结论：__________

审计机构（盖章）：__________

审计负责人（签字）：__________

日期：____年____月____日

甲方确认（签字）：__________ 日期：__________

乙方确认（签字）：__________ 日期：__________