
附件五：年度节能量审计报告
依据 GB/T 17166-2019 能源审计技术通则

	项目
	内容

	合同编号
	OSHNENG-EMC-____-____

	项目名称
	__________

	审计年度
	第____合作年度（____年____月 至 ____年____月）

	审计机构
	__________

	审计人员
	__________

	报告日期
	____年____月____日



一、审计范围与依据
1.1 审计范围：
   本次审计覆盖____年____月____日至____年____月____日期间的全部运行数据和节能量验证。

1.2 审计依据：
   • GB/T 17166-2019《能源审计技术通则》
   • GB/T 28750-2012《节能量测量和验证技术通则》方案B
   • GB/T 13234-2018《用能单位节能量计算方法》
   • GB/T 24915-2020《合同能源管理技术通则》第8章
   • 本项目合同及附件二《基线建立技术规范》
二、计量设备审查
	设备
	编号
	检定状态
	有效期
	精度验证
	结论



（审计机构填写）
三、数据完整性审查
	审查项目
	标准要求
	实际情况
	结论

	数据覆盖率
	≥ 95%
	_________%
	□合格 □不合格

	数据连续性
	无大于24h的连续中断
	__________
	□合格 □不合格

	异常数据处理
	按GB/T 13234-2018剔除
	__________
	□合格 □不合格

	时间同步
	各采集点偏差<1分钟
	__________
	□合格 □不合格



四、基线函数适用性验证
4.1 原始基线函数：SCOP = __________
4.2 本年度系统是否发生重大变更：□ 是（描述：__________）  □ 否
4.3 基线函数适用性结论：□ 继续适用  □ 需重新建立（原因：__________）
五、年度节能量审计结果
	项目
	数值
	单位

	年度总输入电量 W_in
	__________
	kWh

	年度总输出冷/热量 Q_out
	__________
	kWh

	年度实际SCOP
	__________
	—

	年度基线SCOP（加权平均）
	__________
	—

	年度SCOP改善率
	__________
	%

	年度基线能耗 W_基线
	__________
	kWh

	年度实际能耗 W_实际
	__________
	kWh

	年度验证节能量
	__________
	kWh

	年度节能折标煤
	__________
	tce

	年度节能收益总额
	__________
	元



六、效果保证达标判定

年度SCOP改善率：__________ %

□ 达标：合同正常履行
□ 未达标：按合同第十五条处理（SCOP 改善幅度仅用于效果验证与免责判定，不调整分成比例、不触发退款）

本年度甲方应得收益总额：__________ 元
本年度乙方应得收益总额：__________ 元
七、审计结论

经审计，本年度节能量验证数据  □真实可靠  □存在问题（详见：__________）

审计结论：__________


审计机构（盖章）：__________
审计负责人（签字）：__________
日期：____年____月____日

甲方确认（签字）：__________ 日期：__________
乙方确认（签字）：__________ 日期：__________





