# 附件四：月度节能量确认单

依据 GB/T 24915-2020 第8章

北京中适能数字能源科技有限公司

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 合同编号 | OSHNENG-EMC-____-____ |
| 项目名称 | __________ |
| 确认月份 | ____年____月 |
| 报告出具日期 | ____年____月____日 |

# 一、月度运行数据汇总

| 数据项 | 数值 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月系统总输入电量 W_in | __________ | kWh | 电能表累计读数 |
| 本月系统总输出冷/热量 Q_out | __________ | kWh | 热量表累计读数 |
| 本月加权平均室外温度 | __________ | ℃ | 气象数据网+现场传感器 |
| 本月有效运行时段数 | __________ | 个 | 系统自动统计 |
| 本月有效数据覆盖率 | __________ | % | ≥95%为合格 |
| 本月实际SCOP | __________ | — | Q_out / W_in |
| 本月基线SCOP | __________ | — | f(T_outdoor)计算值 |
| 本月SCOP改善率 | __________ | % | (实际-基线)/基线×0%（不产生分成） |

# 二、节能量验证（GB/T 28750-2012 方案B）

| 项目 | 数值 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本月基线能耗 W_基线 | __________ | kWh | Σ[Q_out_i / f(T_i)] |
| 本月实际能耗 W_实际 | __________ | kWh | 电表实际读数 |
| 本月验证节能量 | __________ | kWh | W_基线 - W_实际 |
| 当月加权平均电价 | __________ | 元/kWh | 甲方电费账单 |
| 本月节能收益 | __________ | 元 | 节能量 × 电价 |

# 三、收益分配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前合作年度 | 第____年 |
| 本年度分配比例 | 甲方____% / 乙方____% |
| 本月甲方应得收益 | __________ 元 |
| 本月乙方应得收益 | __________ 元 |
| 本年度累计节能量 | __________ kWh |
| 本年度累计甲方收益 | __________ 元 |
| 本年度累计乙方收益 | __________ 元 |

# 四、计量设备状态

| 设备 | 状态 | 上次检定日期 | 下次检定日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电能表 | □正常 □异常 | __________ | __________ | __________ |
| 热量表 | □正常 □异常 | __________ | __________ | __________ |
| FBox网关 | □正常 □异常 | — | — | __________ |
| 温度传感器 | □正常 □异常 | — | — | __________ |

# 五、异常记录

本月是否存在以下异常情况：

□ 无异常

□ 设备故障（描述：__________）

□ 数据中断（时段：__________ 至 __________，原因：__________）

□ 系统检修停机（时段：__________ 至 __________）

□ 其他：__________

# 六、确认签字

甲方确认：本月节能量数据经核验，确认无误。

甲方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________

乙方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________

（甲方如有异议，请在收到本确认单后20个工作日内书面提出。逾期未提出异议视为确认。）