
附件四：月度节能量确认单
依据 GB/T 24915-2020 第8章
北京中适能数字能源科技有限公司

	项目
	内容

	合同编号
	OSHNENG-EMC-____-____

	项目名称
	__________

	确认月份
	____年____月

	报告出具日期
	____年____月____日



一、月度运行数据汇总
	数据项
	数值
	单位
	数据来源

	本月系统总输入电量 W_in
	__________
	kWh
	电能表累计读数

	本月系统总输出冷/热量 Q_out
	__________
	kWh
	热量表累计读数

	本月加权平均室外温度
	__________
	℃
	气象数据网+现场传感器

	本月有效运行时段数
	__________
	个
	系统自动统计

	本月有效数据覆盖率
	__________
	%
	≥95%为合格

	本月实际SCOP
	__________
	—
	Q_out / W_in

	本月基线SCOP
	__________
	—
	f(T_outdoor)计算值

	本月SCOP改善率
	__________
	%
	(实际-基线)/基线×0%（不产生分成）



二、节能量验证（GB/T 28750-2012 方案B）
	项目
	数值
	单位
	说明

	本月基线能耗 W_基线
	__________
	kWh
	Σ[Q_out_i / f(T_i)]

	本月实际能耗 W_实际
	__________
	kWh
	电表实际读数

	本月验证节能量
	__________
	kWh
	W_基线 - W_实际

	当月加权平均电价
	__________
	元/kWh
	甲方电费账单

	本月节能收益
	__________
	元
	节能量 × 电价



三、收益分配
	项目
	内容

	当前合作年度
	第____年

	本年度分配比例
	甲方____% / 乙方____%

	本月甲方应得收益
	__________ 元

	本月乙方应得收益
	__________ 元

	本年度累计节能量
	__________ kWh

	本年度累计甲方收益
	__________ 元

	本年度累计乙方收益
	__________ 元



四、计量设备状态
	设备
	状态
	上次检定日期
	下次检定日期
	备注

	电能表
	□正常 □异常
	__________
	__________
	__________

	热量表
	□正常 □异常
	__________
	__________
	__________

	FBox网关
	□正常 □异常
	—
	—
	__________

	温度传感器
	□正常 □异常
	—
	—
	__________



五、异常记录
本月是否存在以下异常情况：
□ 无异常
□ 设备故障（描述：__________）
□ 数据中断（时段：__________ 至 __________，原因：__________）
□ 系统检修停机（时段：__________ 至 __________）
□ 其他：__________

六、确认签字

甲方确认：本月节能量数据经核验，确认无误。

甲方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________

乙方确认人：__________ 签字：__________ 日期：__________

（甲方如有异议，请在收到本确认单后20个工作日内书面提出。逾期未提出异议视为确认。）





